КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 1-41/3-5

ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

У НОВОМ САДУ

Владимира Перића Валтера 4

Нови Сад

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБРА

„Набавка и уградња штедљиве расвете“

бр. 1-41/3

| Рок за достављање понуда: | 04.05.2018. године, до 11:00 часова |
| --- | --- |
| Јавно отварање понуда: | 04.05.2018. године у 12:00 часова |

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС”, бр. 86/2015), Одлуке Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај бр.143-401-414/2018-02-02 од 07.03.2018. године, Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 1-41/3-1 и Решења о образовању каомисије за јавну набавку 1-41/3-2, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

### за јавну набавку мале вредности ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ: 1-41/3

НАБАВКА И УГРАДЊА ШТЕДЉИВЕ РАСВЕТЕ

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3. |
| II | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 5. |
| III | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 10. |
| IV | Обрасци који чине саставни део понуде | 17. |
|  | Образац 1. – Подаци о понуђачу | 17. |
|  | Образац 2. – Изјава понуђача о лицу овлашћеном за састављање и потписивање понуде | 18. |
|  | Образац 3. – Изјава о независној понуди | 19. |
|  | Образац 4. – Изјава понуђача о ангажовању подизвођача | 20. |
|  | Образац 5. – Општи подаци о подизвођачу | 21. |
|  | Образац 6. – Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду | 22. |
|  | Образац 7. – Општи подаци о члану групе понуђача | 23. |
|  | Образац 8. – Образац понуде | 24. |
|  | Образац 9. – Модел уговора | 26. |
|  | Образац 10. – Техничка документација и спецификација | 32. |
|  | Образац 11. – Структура цене са упутством како се попуњава | 38. |
|  | Образац 12. – Образац изјаве понуђача о испуњености обавезних и додатних услова за учешће у поступку јавне набавке – чл. 75. и 76. ЗЈН | 40. |
|  | Образац 13. – Образац изјаве подизвођача о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке – чл. 75. ЗЈН | 41. |
|  | Образац 14. – Образац трошкова припреме понуде | 42. |
|  | Образац 15. – Изјава понуђача да је обишао предметну локацију | 43. |
|  | Образац 16. – Списак изведених радова | 44. |
|  | Образац 17. – Потврда наручиоца (инвеститора) о реализацији закључених уговора | 45. |

Укупан број страна 45.

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр.1-41/3 су добра, Набавка и уградња штедљиве расвете, Ознака и назив из општег речника набавки:  31500000 Расветна опрема и електричне светиљке, 45310000-3 Радови на увођењу електричних инсталација.

- Партије

Набавка није обликована по партијама

- Критеријум за избор:

„најнижа понуђена цена“.

- Средства

Средства за ову јавну набавку су предвиђена у Плану јавних набавки наручиоца за 2018. годину на позицији 1.1.8 и у Финансијском плану наручиоца за 2018. годину у оквиру конта 511323.

Јавна набавка се спроводи у поступку набавке мале вредности у складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама. Врста, обим и опис добара су прецизно дефинисани конкурсном документацијом.

- Услови за учешће у поступку јавне набавке

Право учешћа имају сви заинтересовани понуђачи који испуњавају обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке, који су утврђени одредбама члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама, као и конкурсном документацијом. Испуњеност услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама понуђач доказује достављањем доказа из члана 77. истог Закона, а у складу са захтевима из конкурсне документације. Услови које сваки понуђач треба да испуни и начин на који се доказује испуњеност услова утврђени су конкурсном документацијом.

- Преузимање конкурсне документације

Конкурсна документација може бити преузета са Портала Управе за јавне набавке (www.portal.ujn.gov.rs.) и са интернет странице наручиоца (www.vps.ns.ac.rs).

- Рок за подношење понуде

Понуда, са свим пратећим обрасцима-прилозима, мора бити сачињена на оригиналном преузетом обрасцу и према приложеном упутству, јасна и недвосмислена, са важношћу од најмање 30 (тридесет) дана од дана јавног отварања понуда, откуцана или читко попуњена, потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом, у складу са Законом о јавним набавкама, овим позивом и конкурсном документацијом. Понуда са варијантама није дозвољена. Понуда се подноси на српском језику. Понуде треба доставити, лично или путем поште, на адресу: ВЛАДИМИРА ПЕРИЋА ВАЛТЕРА 4, НОВИ САД, запечаћеној коверти, са назнаком: ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ „Набавка и уградња штедљиве расвете“ бр.    1-41/3. На полеђини коверте обавезно навести тачан назив и адресу понуђача, име и презиме особе за контакт и број телефона. Наручилац ће, по пријему понуде, назначити време њеног пријема, евиденциони број и датум понуде. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. Рок за достављање понуда је 04.05.2018. године, до 11:00 часова.

- Јавно отварање понуда

У просторијама Школе на адреси Владимира Перића Валтера 4, Нови Сад, дана 04.05.2018. године у 12.00 часова.

Понуда која стигне по истеку рока утврђеног позивом сматраће се неблаговременом, неће се отварати и по окончању поступка отварања понуда биће враћена неотворена понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

- Рок за доношење одлуке о додели уговора

Рок је 10 дана од дана отварања понуда. Уговор на основу предметног поступка јавне набавке ће бити закључен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона о јавним набавкама, осим у случају примене члана 112. став 2. тачка 5) Закона о јавним набавкама, када наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права закључити уговор о јавној набавци, ако је поднета само једна понуда.

- Додатне информације или појашњења

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде. Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. Особа за контакт је Ненад Милутиновић, nenad.milutinovic@vps.ns.ac.rs

У складу са чланом 20. Закона о јавним набавкама, комуникација у поступку јавне набавке се одвија писаним путем, односно, путем поште, електронске поште или факсом као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки. Тражење додатних информација или појашњења телефоном није дозвољено.

II УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то:

| Р.бр | ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
| --- | --- | --- |
| 1. | Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); | ИЗЈАВА (Образац 12., којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом |
| 2. | Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); |  |
| 3. | Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); |  |
| 4. | Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време. подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). |  |

ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то:

| Р.бр. | ДОДАТНИ УСЛОВИ |
| --- | --- |
| 1. | ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ |
|  | Да је понуђач у претходне 3 године (2015., 2016. и 2017.г.) испоручио светиљки за унутрашње осветљење пословних и јавних објеката инвестиционе вредности од минимално 10.000.000,00 динара без ПДВ-а. |
| 2. | ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ Да располаже неопходним финансијским капацитетом, односно да није био у блокади последњих 6 месеци Да је понуђач у претходне три обрачунске године (2015., 2016. и 2017.) исказао позитивну добит Да над понуђачем није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак |
| 3. | ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ Понуђачи су приликом предаје понуде дужни доставити доказе да су имплементирали: - Систем менаџмента квалитетеом према захтевима стандарда ISO 9001:2008; - Систем менаџмента заштите животне средине према захтевима стандарда ISO 14001:2004; - Систем менаџмента заштите здравља и безбедности на раду према захтевима стандарда OHSAS 18001:2007; - Систем менаџмента енергијом према захтевима стандарда ISO 50001 : 2011; Понуђачи су приликом предаје понуде дужни доставити доказе о испуњености захтеваних техничких карактеристика светиљки Понуђачи су приликом предаје понуде дужни доставити доказе да су све понуђене светиљке усклађена са европским директивама који важе за производе и да имају CE знак Понуђачи су дужни да приликом предаје понуде Наручиоцу доставе узорке опреме и уређаја које нуде предметном јавном набавком и то: - по један узорак од сваког типа светиљки које се нуде |
| 4. | Да је понуђач извршио увид у просторије наручиоца који су предмет адаптације |

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

- Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4. и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у табеларном приказу додатних услова под редним бројем 1, 2, 3. и 4, у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 12.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 13.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

- Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 12), мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

- Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

- Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или појединих доказа о испуњености услова), понуђач ће бити дужан да достави:

- ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

- Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу обавезних услова – Доказ:

Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног привредног суда;

Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,, односно извод из одговарајућег регистра.

- Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу обавезних услова – Доказ:

Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више зсконских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

- Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у

табеларном приказу обавезних услова  - Доказ:

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

- ДОДАТНИ УСЛОВИ

- Пословни капацитет, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу додатних услова Да је понуђач у претходне 3 године (2015., 2016. и 2017.г.) испоручио светиљки за унутрашње осветљење пословних и јавних објеката инвестиционе вредности од минимално 10.000.000,00 динара без ПДВ-а. – Доказ: Списак реализованих пројеката (Образац бр. 16)

Потврде издате и потписане од стране референтрног инвеститора за испоручене светиљке (Образац бр. 17)

- Финансијски капацитет, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу додатних услова:

- Да располаже неопходним финансијским капацитетом, односно да није био у блокади последњих 6 месеци - Доказ: Доказује се Потврдом Народне банке Србије о броју дана неликвидности, чији датум издавања не може бити старији од 6 месеци од дана објављивања позива за подношење понуда

- Да је понуђач у претходне три обрачунске године (2015., 2016. и 2017.) исказао позитивну добит – Доказ: Доказује се извештајем о бонитету образац БОН-ЈН који садржи сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три горе наведене године

- Да над понуђачем није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак – Доказ: Доказује је потврдом из АПР-а

- Технички капацитети, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу додатних услова:

- Понуђачи су приликом предаје понуде дужни доставити доказе да су имплементирали:

- Систем менаџмента квалитетеом према захтевима стандарда ISO 9001:2008;

- Систем менаџмента заштите животне средине према захтевима стандарда ISO 14001:2004;

- Систем менаџмента заштите здравља и безбедности на раду према захтевима стандарда OHSAS 18001:2007;

- Систем менаџмента енергијом према захтевима стандарда ISO 50001 : 2011;

Доказ:

- фотокопија важећег сертификата ISO 9001:2008 произвођач светиљки;

- фотокопија важећег сертификата ISO 14001:2004 произвођач светиљки;

- фотокопија важећег сертификата OHSAS 18001:2007 произвођач светиљки;

- фотокопија важећег сертификата ISO 50001 : 2011 произвођач светиљки;

- Понуђачи су приликом предаје понуде дужни доставити доказе о испуњености захтеваних техничких карактеристика светиљки – Доказ: Извод из техничке документације произвођача светиљки из кога се јасно и недвосмислено могу сагледати све захтеване техничке карактеристике понуђених светиљки дефинисане пројектно-техничком документацијом.

- Понуђачи су приликом предаје понуде дужни доставити доказе да су све понуђене светиљке усклађена са европским директивама који важе за производе и да имају CE знак – Доказ: Копије декларација о усаглашености

- Понуђачи су дужни да приликом предаје понуде Наручиоцу доставе узорке опреме и уређаја које нуде предметном јавном набавком и то:

- по један узорак од сваког типа светиљки које се нуде

- Да је понуђач извршио увид у просторије наручиоца који су предмет јавне набавке, Понуђачи могу да изврше обилазак свих просторија на којима се предвиђа извођење радова и зграда Високе пословне школе струковних студија у Новом Саду, Владимира Перића Валтера бр. 4. Приликом обиласка локација Понуђачима ће бити омогућен детаљан увид у постојеће стање објеката и пројектно техничку документацију уз претходну најаву. Особа за контакт је Ненад Милутиновић, тел. 064/6431434. Представник понуђача који ће вршити увид дужан је да својство представника понуђача докаже предајом овлашћења особи за контакт. О извршеном увиду понуђач ће добити оверен образац Изјава понуђача да је обишао предметну локацију, коју ће му својим потписом оверити овлашћени представник наручиоца. Увид у објекте у којима ће се изводити предметни радови могуће је извршити 27.04.2018. у времену од 10:00 до 13:00 часова.

Доказ: Изјава понуђача да је обишао предметну локацију (Образац бр. 15).

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, и то:

понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе, јер је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре - www.apr.gov.rs)

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

III УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

- ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

- НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Владимира Перића Валтера 4 са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку „Набавка и уградња штедљиве расвете“ бр. 1-41/3

- НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца дана 04.05.2018. године до 11.00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Понуда мора да садржи све оверене и потписане обрасце предвиђене конкурсном документацијом.

- ПАРТИЈЕ - Набавка није обликована по партијама

- ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА - Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

- НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Висока пословна школа стуковних студија, Владимира Перића Валтера 4, Нови Сад,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку „Набавка и уградња штедљиве расвете“ бр. 1-41/3 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку „Набавка и уградња штедљиве расвете“ бр. 1-41/3 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку „Набавка и уградња штедљиве расвете“ бр. 1-41/3 - НЕ ОТВАРАТИ”  или „Набавка и уградња штедљиве расвете“ бр. 1-41/3

„Измена и допуна понуде за јавну набавку „Набавка и уградња штедљиве расвете“ бр. 1-41/3 - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

- УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

- ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова. Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

- ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1)  и 2) ЗЈН и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈН.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

- НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Авансно плаћање није дозвољено. Уколико понуђач у понуди захтева авансно плаћање, понуда ће бити одбијена.

Рок плаћања је до 45 календарских дана од дана пријема рачуна у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС”, бр. 119/2012).

Радни налог и фактура (привремена/окончана ситуација) морају гласити на Висока пословна школа струковних студија Нови Сад и морају да садрже тачан назив објекта где су радови извршени, деловодни број Уговора о извођењу о јавној набавци под којим је заведен у Високој пословној школи струковних студија Нови Сад, тачан назив свих добара, услуга и радова који је захтеван у Обрасцу структуре цене, јединичне цене и рок плаћања.

Рачун мора бити регистрован у Централном регистру фактура.

9.2. Захтев у погледу рока важења понуде

Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе рок важења понуде.

Понуда мора да важи најмање 90 дана од дана отварања понуда. У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, таква понуда ће бити одбијена.

У случају да понуђач непрецизно одреди рок важења понуде (нпр: око, оквирно, од-до и сл.), иста ће се сматрати неприхватљивом.

- ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без припадајућег пореза, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

- МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Зграда Високе пословне школе струковних студија у Новом Саду, Владимира Перића Валтера бр. 4.

- ГАРАНТНИ РОК

Гарантни рок за изведене радове износи минимално 2 (две) године рачунајући од дана примопредаје радова по отклањању свих примедби и закљученом коначном обрачуну.

За уграђене материјале и уграђену опрему гарантни рок износи минимално 5 (пет) година, а који почиње да тече од дана извршене примопредаје радова.

- РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

Рок за извршење посла је 75 дана од дана увођења у посао, с тим што треба водити рачуна да се радови изводе викендом (22 дана рада) због трајања школске године.

- ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

I Понуђач је дужан да уз понуду достави:

1) Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 5% од уговорене вредности без ПДВ. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 90 дана од дана отварања понуда. Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Изабрани понуђач је на дан потписивања уговора дужан да достави:

1.Сопствену бланко меницу (са депо картоном, меничним овлашћењем и овереним захтевом за регистрацију менице) као средство финансијског обезбеђења за испуњење својих уговорних обавеза у висини од 5% од уговорене вредности јавне набавке (без ПДВ) са роком доспећа 30 дана дужим од дана  истека рока за коначно извршење посла.

Наручилац је овлашћен да уновчи средство обезбеђења ако понуђач не извршава уговорне обавезе.

Изабрани понуђач је у тренутку примопредаје радова дужан да достави:

Сопствену бланко меницу (са депо картоном, меничним овлашћењем и овереним захтевом за регисрацију менице) као средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року у висини од 10% од вредности уговорене цене (без ПДВ) са роком доспећа који је 5 дана дужи од гарантног рока за изведене радове, уграђене материјале и опрему наведенe у уговору.

Наручилац је овлашћен да уновчи средство обезбеђења ако понуђач не извршава гарантне обавезе.

- ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

- ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на имејл nenad.milutinovic@vps.ns.ac.rs тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, „Набавка и уградња штедљиве расвете“ бр. 1-41/3.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН,  и то:

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;

- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

- ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

- КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

- НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail: nenad.milutinovic@vps.ns.ac.rs  или препорученом пошиљком са повратницом на адресу наручиоца.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

2) назив и адресу наручиоца;

3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН;

7) потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; ............... [навести назив наручиоца]; јавна набавка ЈН .... [навести редни број јавне набавкe;.

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке, или

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом.

Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.

IV  ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

Образац 1.

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

1)   КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО

2)   КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА

3)   ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

(заокружити)

| Назив понуђача |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса Понуђача |  |
| Одговорно лице – директор |  |
| Особа за контакт |  |
| Телефон |  |
| Телефакс |  |
| Е-mail |  |
| Текући рачун предузећа и банка |  |
| Матични број понуђача |  |
| Порески број предузећа – ПИБ |  |

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА ______________________________________

Датум:                                                                                           Потпис овлашћеног  лица

____. ____. 2018. године                           	                  	    _____________________________

Образац 2.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ЛИЦУ ОВЛАШЋЕНОМ

ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПОТПИСИВАЊЕ ПОНУДЕ

- КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО

- КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА

- ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

(заокружити)

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да је понуду за јавну набавку ЈН ред. бр. 1-41/3  Набавка и уградња штедљиве расвете

_______________________________________________________________________________

( име и  презиме, звање)

у име и за рачун понуђача

_______________________________________________________________________________.

Датум:    _______________

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОДГОВОРНОГ ЛИЦА - ДИРЕКТОРА

(ПОНУЂАЧА ИЛИ ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА)

_____________________________________________________

ПОТПИС ОДГОВОРНОГ ЛИЦА - ДИРЕКТОРА

М.П.       ______________________________________________

НАПОМЕНА: Уколико понуду саставља и потписује одговорно лице – директор понуђача,  односно одговорно лице – директор овлашћеног члана групе понуђача, образац не треба достављати.

Образац 3.

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чл. 26. и 61. став 4. тачка 9) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), као овлашћено лице понуђача,

______________________________________________________________________________

(пун назив, адреса и матични број понуђача)

дајем следећу

И З Ј А В У

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да понуду број _____________ од 2018. године, припремљену на основу позива за подношење понуда у предмету јавне набавке ЈН ред. бр. 1-41/3  Набавка и уградња штедљиве расвете, објављеног на Порталу управе за јавне набавке, подносим независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима

Датум:                                                                                          Потпис овлашћеног лица

____. ____. 2018. године                           	   М.П.             _____________________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица, односно члана групе који ће бити носилац посла, који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем.

Образац 4.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА

За реализацију јавне набавке, ангажоваћемо следеће подизвођаче:

| Ред. бр. | НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА | ПОЗИЦИЈА РАДОВА КОЈЕ ИЗВОДИ | УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА У ПОНУДИ (процентуално) |
| --- | --- | --- | --- |
| Датум: Потпис овлашћеног лица Понуђача, ____. ____. 2018. године М.П. ________________________________ Напомена: Максимално учешће подизвођача је 50% од укупне вредности понуде. |

Напомена: Образац копирати у потребном броју примерака (уколико има више од четири ангажованих подизвођача, на другом примерку почети са уписивањем редног броја 5. За првог подизвођача).

Образац 5.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| Назив подизвођача |  |
| --- | --- |
| Наслов и седиште подизвођача |  |
| Одговорна особа - директор |  |
| Особа за контакт |  |
| Телефон |  |
| Телефакс |  |
| E-mail |  |
| Текући рачун подизвођача |  |
| Матични број подизвођача |  |
| Порески број подизвођача – ПИБ |  |

Потпис овлашћеног лица Понуђача

Датум:

М.П.

____. ____. 2018. године                           	                    _____________________________

Потпис овлашћеног лица Подизвођача

_______________________________

Напомена: Образац копирати у потребном броју у зависнисти од броја подизвођача

Образац 6.

ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Број понуде:____________

Изјављујемо да наступамо као група понуђача у отвореном поступку за јавну набавку добара број ЈН 1-41/3 и овлашћујемо члана групе ____________________________________  да у име и за рачун осталих чланова групе наступа пред наручиоцем.

| ПУН НАЗИВ И СЕДИШТЕ, (АДРЕСА), ЧЛАНА ГРУПЕ | УЧЕШЋЕ ЧЛАНА ГРУПЕ У ПОНУДИ (процентуално) | ПОТПИС ОДГОВОРНОГ ЛИЦА И ПЕЧАТ ЧЛАНА ГРУПЕ |
| --- | --- | --- |
| Овлашћени члан: |  | Потпис одговорног лица: ______________________ м.п. |
| Члан групе: |  | Потпис одговорног лица: ______________________ м.п. |
| Члан групе |  | Потпис одговорног лица: ______________________ м.п. |
| Члан групе |  | Потпис одговорног лица: ______________________ м.п. |

Напомена: Образац копирати у довољном броју примерака.

(Уколико има више од четири учесника, на наредном примерку не уписивати поново име овлашћеног члана – то поље оставити непопуњено)

Датум:

____. ____. 2018. године

Образац 7.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

| Назив члана групе понуђача: |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса члана групе Понуђача: |  |
| Одговорно лице члана групе - директор |  |
| Особа за контакт: |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Е-mail: |  |
| Текући рачун предузећа и банка: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески број предузећа – ПИБ: |  |

Датум:                                                                                          Потпис овлашћеног лица

____. ____. 2018. године                           	   М.П.             _____________________________

Напомена: Образац копирати у потребном броју за сваког члана групе понуђача.

Образац 8.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

На основу објављеног позива за подношење понуда у поступку јавне набавке наручиоца Високе пословне школе струковних студија ЈН Ред. бр. 1-41/3  Набавка и уградња штедњиве расвете

подносимо

ПОНУДУ

1. За предметну набавку нудимо понуду сходно свим техничким условима и захтевима из Конкурсне документације, за износ од:

_______________________________ 	динара без ПДВ-а

_______________________________  динара са ПДВ-ом

2. Нудимо рок за набавку добара, радова и услуга предвиђених у спецификацији у трајању од _______ (најдуже _______ календарских дана) од дана увођења у посао.

3. Нудимо гарантни рок на изведене радове и услуге у трајању од _____ (најмање 2 године), а за уграђене материјале и опрему у трајању од _______ (најмање 5 годинa) од дана примопредаје радова.

4. Уз понуду прилажемо прилоге и доказе тражене конкурсном документацијом.

5. Важност понуде износи ____ дана од дана отварања понуда (не краћи од 90 дана).

6. Рок за плаћање је ____________ дана од дана испостављања привремене/окончане ситуације (не дужем од 45 дана).

Да квалитетно извршимо све радове у складу са наведеним условима из конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на начин (заокружити):

Изјављујемо да у свему прихватамо услове конкурсне документације и обавезујемо се да квалитетно извршимо све радове у складу са наведеним условима из конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, и да понуду дајемо:

а) самостално

Пословно име понуђача или скраћени назив из одговарајућег регистра:

__________________________________________________________________________________

Адреса и седиште понуђача:____________________________

Матични број:

Особа за контакт:

E-mail:

Број телефона:

Телефакс:

б) заједничка понуда   - Навести учеснике у заједничкој понуди

1. Пословно име члана групе или скраћени назив из одговарајућег регистра:

__________________________________________________________________________________

Адреса и седиште члана групе:______________________________________________________

2. Пословно име члана групе или скраћени назив из одговарајућег регистра:

__________________________________________________________________________________

Адреса и седиште члана групе:______________________________________________________

3. Пословно име члана групе или скраћени назив из одговарајућег регистра:

__________________________________________________________________________________

Адреса и седиште члана групе:______________________________________________________

ц) са подизвођачем  - Навести све подизвођаче

1. Пословно име подизвођача или скраћени назив из одговарајућег регистра:

__________________________________________________________________________________

Адреса и седиште подизвођача:____________________

Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи _______%.

Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу: _______________________________

2. Пословно име подизвођача или скраћени назив из одговарајућег регистра:

__________________________________________________________________________________

Адреса и седиште подизвођача:____________________

Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи _______%.

Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу: _______________________________

3. Пословно име подизвођача или скраћени назив из одговарајућег регистра:

__________________________________________________________________________________

Адреса и седиште подизвођача:____________________

Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи _______%.

Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу: _______________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Датум:                                                                         Потпис овлашћеног  лица Понуђача,

____. ____. 2018. године                            М.П.                   _____________________________

Образац 9.

ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

НОВИ САД

Владимира Перића Валтера 4

БРОЈ: ____________

ДАТУМ: ___________ год.

На основу чл. 112 и 113.  Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС», 124/12, 14/15 и 68/15) закључује се:

МОДЕЛ УГОВОРА

Уговорне стране :

1. Висока пословна школа струковних студија Нови Сад, улица Владимира Перића Валтера бр.4; матични број: 08640343; шифра делатности: 8542; ПИБ: 101693811; број текућег рачуна: 840-1752666-15, 840-1752660-33 код Управе за трезор Нови Сад, с једне стране као наручилац (у даљем тексту: Наручилац), а коју при закључивању овог Уговора заступа директор др Јелена Дамњановић

и

2. _____________________________ из _____________________, ул.__________________ бр. ___, мат.бр: _______________, шифра делатности: ___________, ПИБ: __________________, бр.т.рн: ______________________, код ________________________ банке с друге стране као извођач радова (у даљем тексту: Извођача), а коју при закључивању овог Уговора заступа директор ____________________ под следећим условима:

АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

2. _____________________________ из _____________________, ул.__________________ бр. ___, мат.бр: _______________, шифра делатности: ___________, ПИБ: _________________, бр.т.рн: _________________________, код ________________________ банке с друге стране као понуђач (у даљем тексту: Продавац), а коју при закључивању овог Уговора заступа директор _______________________ и који под следећим условима заједнички наступа са:

2.1. _____________________________ из _____________________, ул.__________________ бр. ___, мат.бр: _______________, шифра делатности: ___________, ПИБ: _________________,

кога заступа _______________________________.

2.2. _____________________________ из _____________________, ул.__________________ бр. ___, мат.бр: _______________, шифра делатности: ___________, ПИБ: _________________,

кога заступа _______________________________.

2.3. _____________________________ из _____________________, ул.__________________ бр. ___, мат.бр: _______________, шифра делатности: ___________, ПИБ: _________________,

кога заступа _______________________________.

Уговорне стране сагласно констатују:

- Да је Извођач у својству Понуђача доставио Понуду број __________________________ од _______________ 2018. године, која је заведена код Наручиоца под бројем ___________ (попуњава Наручилац) од _______ 2018. године (попуњава Наручилац), а која се налази у прилогу Уговора и саставни је део овог Уговора,

-	да понуда Извођача у потпуности одговара техничким карактеристикама из конкурсне документације, које се налазе у прилогу Уговора и саставни су део овог Уговора,

- Да је Наручилац, Одлуком о додели уговора број ________________ (попуњава Наручилац) од _________________ 2018. године (попуњава Наручилац), доделио уговор о јавној набавци Извођачу и да је истекао рок за подношење захтева за заштиту права.

Члан 1.

Предмет Уговора су добра -  ''Набавка и уградња штедљиве расвете'' која је ближе одређена усвојеном понудом Извођача број ________  од   _________   2018. године (попуњава Наручилац), која чини саставни део овог уговора заједно са спецофикацијом и обрасцем структуре цене.

Извођач наступа са подизвођачем ____________________________ из ___________________ ул. _______________________________, који ће делимично извршити предметну набавку и то у делу ________________________.

Члан 2.

Уговорне стране утврђују да цена за добра из члана 1. Уговора износи укупно ____________________________ динара без урачунатог ПДВ-а, односно ___________________  динара са урачунатим ПДВ-ом, и добијена је на основу јединичних цена из понуде Извођача бр. ______ од ______ 2018. године (попуњава Наручилац).

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности добара, услуга и радова неопходних за извршење уговора, цена обухвата и све остале зависне трошкове Извођача.

Члан 3.

Извођач је дужан да уз окончану ситуацију достави спецификацију добара, услуга и радова из става 1. овог члана коју треба да овери овлашћено лице код наручиоца и то: __________________________________________________________________________________________ који је уједно и овлашћени представник наручиоца.

Уколико се у току реализације овог уговора појаве непредвиђени радови они ће бити предмет посебног уговора након спроведеног поступка јавне набавке. Вредност евентуалних непредвиђених радова не може прећи 15% од укупне вредности првобитно закљученог уговора.

Члан 4.

Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену вредности у року од ______ дана од дана испостављања привремене/окончане ситуације.

Записник о извршеним радовима и фактура (привремена/окончана ситуација) морају гласити на "Висока пословна школа струковних студија Нови Сад" и морају да садрже тачан назив објекта где су радови извршени, деловодни број Уговора о извођењу радова под којим је заведен у Високој пословној школи струковних студија Нови Сад, тачан назив добара који је захтеван у Структури цене, јединичне цене и рок плаћања.

Наручилац не може исплатити ниједан износ пре него што прими тражено средство финансијског обезбеђења.

Члан 5.

Извођач је дужан да достави средство финансијског обезбеђења, бланко сопствену меницу, за добро извршење посла у корист Наручиоца, у износу од 5% од вредности понуде без ПДВ-а, приликом потписивања уговора, а која ће бити враћена извођачу, након истека рока од 30 дана од извршења уговорених обавеза, без примедбе Наручиоца.

Члан 6.

Датум увођења у посао, овлашћени представник Наручиоца уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено када Наручилац обезбеди Извођачу несметан прилаз просторијама где се изводе радови.

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за примопредају објекта, а што овлашћени представник наручиоца констатује у грађевинском дневнику.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

Члан 7.

Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача :

- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача,

-  у случају елементарних непогода и дејства више силе,

- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач.

Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у писаној форми, уз сагласност овлашћеног представника наручиоца, Извођач подноси Наручиоцу у року од два дана од сазнања за околност, а најкасније 15 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог уговора о томе постигну писмени споразум.

У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Члан 8.

Уколико Извођач не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,2% од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5% од вредности укупно уговорених радова.

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Извођача, умањењем износа наведеног у окончаној ситуацији.

Ако Наручилац, због закашњења у извођењу или предаји изведених радова, као и неиспуњења обавеза Извођача из Уговора,  претрпи штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже.

Члан 9.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са важећим прописима, техничким прописима, и овим уговором.

Извођач се обавезује:

- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року.

- да обезбеди довољну радну снагу за извођење уговором преузетих радова;

- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;

- да обезбеди безбедност свих лица, као и одговарајуће обезбеђење материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје Наручиоцу;

-  да се строго придржава мера безбедноси и заштите на раду и противпожарне заштите;

- да омогући надзор над извођењем радова овлашћеном представнику наручиоца;

- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије, који регулишу ову област;

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или поновно извођење радова или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;

- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихов пријем;

- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци;

- да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана по пријему писменог позива од стране Наручиоца.

Члан 10.

Гарантни рок за изведене радове је ___ године, а за уграђене материјале и опрему је __ година рачунајући од дана примопредаје радова Наручиоцу.

Извођач је, приликом предаје радова, дужан да достави наручиоцу бланко сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 10% од вредности понуде без ПДВ-а, а која ће бити враћена извођачу 5 дана након истека уговореног гарантног рока.

Члан 11.

Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив Наручиоца, о свом трошку, предузме мере за отклањање недостатака, у року од 5 дана по пријему писменог позива од стране Наручиоца који се односе на уговорени квалитет изведених радова, уграђене материјале и опрему,  а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.

Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става Наручилац је овлашћен да уновчи бланко сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном року.

Уколико бланко сопствену меница  за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана, Наручилац има право да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете.

Члан 12.

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за радове изведене од стране подизвођача или осталих чланова групе понуђача, као да их је сам извео.

Члан 13.

Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава Наручиоца а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 10 дана од завршетка радова.

Комисију за примопредају радова чине најмање по један представник Наручиоца, Извођача и Надзор.

Комисија сачињава Записник о примопредаји радова.

Члан 14.

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране овлашћеног представника Наручиоца и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.

Уз Записник о примопредаји радова, сачињава се и Коначни обрачун вредности изведених радова, који врши Комисија састављена од представника Наручиоца, Извођача и Надзор.

Члан 15.

Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима:

- уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 5 календарских дана, а о узроцима не обавести Наручиоца, као и ако Извођач из неоправданих разлога прекине са извођењем радова;

- у случају недостатка средстава за његову реализацију.

Члан  16.

У случају једностраног раскида уговора Наручилац има право да за радове који су предмет овог уговора активира бланко сопствену меницу за добро извршење посла, осим за случај када је основ за једнострани раскид, недостатак средстава за реализацију.

Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид уговора.

У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, да Наручиоцу преда пројекат изведеног стања, као и записник комисије о стварно изведеним радовима до дана раскида уговора. Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговор.

Члан 17.

За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о облигационим односима, као и других позитивни законски прописи из ове области.

Члан 18.

Уговорне стране су сагласне да за сва спорна питања у вези са овим уговором решавају споразумно.

Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Новом Саду.

Члан 19.

Овај  уговор ступа на снагу даном потписа уговорних страна.

Члан 20.

Овај уговор је сачињен у шест једнаких примерака, по три за сваку уговорну страну.

За Извођача: 		  М.П.			                               За Наручиоца:               М.П.

____________________________                                              ________________________

Напомена: Потребно је да понуђач попуни, потпише и овери печатом овај модел уговора. Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. Уколико понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци ове садржине, након што му је уговор додељен, наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.

Образац 10.

ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И СПЕЦИФИКАЦИЈА

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ

Овим предмером и предрачуном предвиђа се испорука свог материјала наведеног у позицијама као и свог ситног и неспецифицираног материјала потребног за комплетну израду, повезивање и монтажу. Испитивање и пуштање у рад се подразумева у цени. Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета и одговарати стандардима. Сви радови морају бити изведени са стручном радном снагом и у потпуности према важећим техничким прописима Републике Србије за предметне врсте радова.

У цену се урачунава цена свог наведеног материјала у позицијама и цена монтажног и ситног неспецифицираног материјала, цена радне снаге. Цена укључује и израду све евентуалне радионичке документације, испитивање и пуштање у исправан рад свих елемената инсталација наведених у позицијама.

Пре давања понуде обавезно прочитати технички опис, прегледати цртеже и базни пројекат. Овлашћена лица техничке струке понуђача треба да изврше обилазак објекта који је предмет техничке документације.

Позиција светиљки обухвата испоруку, монтажу и повезивање светиљке, комплетне са изворима светлости и предспојним уређајима. - Све светиљке у понуди треба да буду од истог произвођача. - Све светиљке у понуди треба да имају атесте признате по важећим стандардима. - Све понуђене светиљке треба да имају исте или приближне карактеристике као наведени типови светиљки. Уколико се тип светиљке мења понудом, неопходно је доставити комплетну техничку документацију на основу које се може утврдити да понуђена светиљка одговара пројектованој. - Уколико се тип који се нуди разликује од оног предвиђеног овoм конкурсном документацијом, понуђач је дужан, приликом предаје свог техничког решења, Инвеститору доставити урађене прорачуне у софверском пакету Диалуx или Релуx за све просторе третиране овим пројектом. - Опредељујуће карактеристике светиљки су квалитет кућишта, квалитет и тип растера-оптике, број и снага извора, ограничење сјајности и димензије. Остале наведене карактеристике светиљки су предност изабране светиљке и нису ограничавајући фактор код давања понуде.

Извођач радова је дужан да пре вршења било какве врсте интервенције постављањем одговарајућих заштита од механичких удара, прашине, прљавштине итд. обезбеди место рада од настајања штете на постојећој инфраструктури и ентеријеру.

Понуђач треба да послује у складу са системом менаџмента квалитетом ИСО 9001:2008, системом управљања заштитом животне средине ИСО 14001:2004, системом менаџмента здрављем и безбедношћу на раду ОХСАС 18001:2007 и систем менаџмента енергијом према захтевима стандарда ISO 50001 : 2011;

СПЕЦИФИКАЦИЈА

| Опис | Јед. мере | Количина |
| --- | --- | --- |
| Демонтажа постојећих светиљки и транспорт на место које одреди наручилац. Радови се изводе на висини до 4м. | Комад | 443 |
| Испорука и постављање ПВЦ каналица одговарајућих димензија | м | 100 |
| Испорука, монтажа и повезивање кабла типа РР-Y 3х1,5мм2 | м | 300 |
| Монтажа нових светиљки | Комад | 602 |
| Молерски радови са испоруком материјала на местима демонтираних старих светиљки (попуњавање рупа, глетовање, кречење у боји идентичној са постојећом подлогом). | Комплет | 1 |
| Надградна светиљка израђена у ЛЕД технологији са једним светлосним извором, предвиђена за монтажу на плафон, димензија 200x1200x53мм, за осветљење унутрашњих просторија, ширине снопа светлости од 108 степени. Кућиште светиљке је од челика, док је оптика светиљке направљена од ПММА са линеарним низовима распоређених ЛЕД диода. Светиљка је обојена у белу боју. Степен механичке заштите је ИП20, а отпорност на удар је ИК03, док је струјна класа I. Светиљка се испоручује у комплету са ЛЕД модулима са бојом светлости 4000К, електронским предспојним уређајима и индексом репродукције боје Ра80. Ефикасност мин 89лм/W, укупан флукс система је 3200лм са максималном толеранцијом од ±10%. Укупна снага система је 36W са максималном толеранцијом од ±10%. Уједначеност боје је (0.38, 0.38) СДЦМ <5. Време за који светлосни флукс падне на 90% иницијалног флукса је 10.000 сати, док је време док падне на 80% 15.000 сати. Максимално један и по посто драјвера ће бити неисправно после 5.000 сати. Температурни опсег рада светиљки је од +10 до +40 степени целзијуса. Испоручује се са пуш-ин конектором. Светиљка треба да је усклађена са европским директивама који важе за производе, да има ЦЕ знак. |  |  |
| Светиљка је слична типу Philips SM060C LED32S/840 PSU W20L120 или одговарајућа. | Комад | 193 |
| Надградна светиљка израђена у ЛЕД технологији типа Панел, предвиђена за монтажу у спуштени Армстронг плафон димензија 600x600мм, за генерално осветљење канцеларија и учионица. Кућиште светиљке је од челика, док је оптика направљена од ПММА. Степен механичке заштите је ИП20, отпорност на удар је ИК02, струјна класа II. Уједначеност боје СДЦМ (0.38,0.38) <5. Светиљка се испоручује у комплету са ЛЕД модулима са бојом светлости 4000К, електронским предспојним уређајима и индексом репродукције боје Ра већи од 80. Ефикасност светиљке мин 76лм/W, укупан иницијални флукс система је 3200лм. Укупна снага система максимално 42W. Време за који светлосни флукс падне на 80% иницијалног флукса је 15.000 сати, док је време док падне на 70% 30.000 сати. Максимално један и по посто драјвера ће бити неисправно после 5.000 сати. Предвиђена за честа укључивања. Светиљка има масу од 2,7 кг. Светиљка треба да је усклађена са европским директивама који важе за производе, да има ЦЕ знак. |  |  |
| Светиљка је слична типу Philips RC065B LED32S/840 PSU W60L60 NOC + RC125Z SMB W60L60 или одговарајућа. | Комад | 224 |
| Надградна светиљка са једним светлосним извором, израђена у ЛЕД технологији, предвиђена за монтажу на зид или плафон, кружног облика пречника 285 мм и дубине 85 мм, за осветљење санитарних чворова и других влажних просторија. Боја кућишта бела. Оптика симетрична, степен исијавања 120 степени. Степен механичке заштите је ИП44, отпорност на удар ИК03, док је струјна класа II. Светиљка има пуш-ин конектор за лакшу монтажу, без отварања светиљки. Светиљка се испоручује у комплету са ЛЕД модулима са бојом светлости 4000К, електронским предспојним уређајима и индексом репродукције боје Ра већи од 80. Ефикасност светиљке је минимум 80лм/W, а укупан иницијални флукс система је 1100лм. Укупна максимална снага система је 14,5W. Коефицијент снаге минимум 0,9. Уједначеност боје, СДЦМ (0.38, 0.38) мањи од 5. Време за који светлосни флукс падне на 70% иницијалног флукса је 30.000 сати. Максимално 0,4 посто драјвера ће бити неисправно после 5.000 сати. Температурни опсег рада светиљки је од -20 до +40 степени целзијуса. Светиљка има масу од 0,40 кг. Светиљка треба да је усклађена са европским директивама који важе за производе, да има ЦЕ знак. |  |  |
| Светиљка је слична типу Philips WL060V LED11S/840 PSU II WH или одговарајућа. | Комад | 83 |
| Линијска асиметрична (60x24 степени) петожилна светиљка израђена у ЛЕД технологији предвиђена за висећу монтажу дужине око 1700мм за осветљење школских табли. Кућиште светиљке је од челика обојено у белу боју, док је оптички део од акрилата. Степен механичке заштите светиљке је ИП20, отпорност на удар је ИК02, струјна класа I. Уједначеност боје СДЦМ (0.38,0.38) <3. Светиљка се испоручује у комплету са ЛЕД модулима са бојом светлости 4000К, електронским предспојним уређајима и индексом репродукције боје Ра80. Ефикасност мин 128лм/W, укупан флукс система је 4500лм. Максимална снага система је 35W. Максимална толеранција светлосног флукса је ±1%. Време за које светлосни флукс падне на 90% иницијалног флукса је 25.000 сати, док је време за које падне на 80% 50.000 сати. Максимално 1% отказа драјвера у првих 5.000 сати. Светиљка треба да је усклађена са европским директивама које важе за производе, да има ЦЕ знак. |  |  |

| Светиљка је слична типу Philips CorelIne Trunking LL121X LED45S/840 PSU A 5 WH или одговарајућа. | Комад | 5 |
| --- | --- | --- |
| Надградна водонепропусна широкоснопна светиљка израђена у ЛЕД технологији за монтажу на зид димензија 63x483x67мм, за осветљење огледала. Кућиште светиљке је од метала. Степен механичке заштите је ИП44, док је струјна класа II. Светиљка се испоручује у комплету са ЛЕД изворима светлости. Снага светиљке је 3x2,5W, док је количина светлости 560лм. Светиљка има масу од 0,56 кг. Светиљка треба да је усклађена са европским директивама које важе за производе, да има ЦЕ знак. |  |  |
| Светиљка је слична типу Philips Fit wall lamp chrome 3x2.5W SELV или одговарајућа. | Комад | 6 |
| Уградна светиљка типа даунлајтер широкоснопне оптике за осветљење санитарних чворова, израђена у ЛЕД технологији са једним светлосним извором, предвиђена за монтажу у спуштени монолитни или Армстронг плафон. Угао исијавања 90 степени. Спољни пречник 233мм, пречник исецања 200мм, док је дубина светиљке 120мм. Кућиште светиљке је од метала и пластике обојено у белу боју, оптика светиљке од поликарбоната. Степен механичке заштите је ИП20, отпорност на удар је ИК02, струјна класа I. Светиљка се испоручује у комплету са ЛЕД модулима са бојом светлости 4000К, електронским предспојним уређајима и индексом репродукције боје Ра80. Ефикасност светиљке мин 100лм/W, укупан иницијални флукс система је 1800лм. Укупна максимална снага система је 18W. Светиљка има пуш-ин конектор за лакшу монтажу, без отварања светиљки. Уједначеност боје, СДЦМ (0.38, 0.38) мањи од 5. Време за који светлосни флукс падне на 90% иницијалног флукса је 10.000 сати, док је време док падне на 80% 20.000 сати. Максимално један и по посто драјвера ће бити неисправно после 5.000 сати. Предвиђена за честа укључивања. Температурни опсег рада светиљки је од 0 до +35 степени целзијуса. Светиљка има масу од 0,63 кг. Светиљка треба да је усклађена са европским директивама који важе за производе, да има ЦЕ знак. |  |  |

| Светиљка је слична типу Philips DN060B LED18S/840 PSU WH или одговарајућа. | Комад | 51 |
| --- | --- | --- |
| Уградна светиљка типа даунлајтер широкоснопне оптике за осветљење санитарних чворова, израђена у ЛЕД технологији са једним светлосним извором, предвиђена за монтажу у спуштени монолитни или Армстронг плафон. Угао исијавања 90 степени. Спољни пречник 173мм, пречник исецања 150мм, док је дубина светиљке 100мм. Кућиште светиљке је од метала и пластике обојено у белу боју, оптика светиљке од поликарбоната. Степен механичке заштите је ИП20, отпорност на удар је ИК02, струјна класа I. Светиљка се испоручује у комплету са ЛЕД модулима са бојом светлости 4000К, електронским предспојним уређајима и индексом репродукције боје Ра80. Ефикасност светиљке мин 80лм/W, укупан иницијални флукс система је 1800лм. Укупна максимална снага система је 9W. Светиљка има пуш-ин конектор за лакшу монтажу, без отварања светиљки. Уједначеност боје, СДЦМ (0.38, 0.38) мањи од 5. Време за којe светлосни флукс падне на 90% иницијалног флукса је 10.000 сати, док је време док падне на 80% 20.000 сати. Максимално један и по посто драјвера ће бити неисправно после 5.000 сати. Предвиђена за честа укључивања. Температурни опсег рада светиљки је од 0 до +35 степени целзијуса. Светиљка има масу од 0,35 кг. Светиљка треба да је усклађена са европским директивама који важе за производе, да има ЦЕ знак. |  |  |
| Светиљка је слична типу Philips DN060B LED8S/840 PSU WH или одговарајући. | Комад | 37 |
| Пројектор са ЛЕД изворима светлости укупне максималне снаге 63W и минималне светлосне ефикасности 133 лм/W, оријентационих димензија 323x389x40 мм (вxшxд), предвиђен за осветљавање великих површина. Неутрално бела боја светлости температуре 4000К. Асиметрична светлосна расподела. Трајност ЛЕД извора је 70.000 сати, с тим да флукс не опадне на мање од 80% (Л80Ф10) од иницијалног (8.000 лм). Максимална толеранција светлосног флукса је ±7%. Индекс репродукције боје је већи од 70%. Уједначеност боје СДЦМ (0.382,0.379) <3. Максимално 0,12% отказа драјвера у првих 5.000 сати. Температурни опсег рада рефлектора је од -40 до +35 степени целзијуса. Кућиште и рам пројектора су израђени од алуминијумске легуре ливене под притиском и обојени електростатичким поступком. ЛЕД модул и драјвер морају имати пренапонску заштиту. Протектор је од термички и механички ојачаног равног стакла. Дихтовање је обезбеђено поузданим силиконским заптивкама, без делова који се спајају лепљењем, тако да се евентуална замена ЛЕД модула или драјвера може извести једноставно и на лицу места. Испоручује се са бајонет конектором што омогућује бржу и једноставнију монтажу (при монтажи није неопходно отварање светиљке). Комплетан пројектор је у степену механичке заштите ИП66. Отпорност на удар је ИК08. Заштита од струјног удара је у класи I. Пројектор треба да је опремљен челичним носачем у боји природног алуминијума и да садржи уређај за подешавање и меморисање угла нагиба. Пројектор се може усмеравати у опсегу од -120 до +120 степени око своје осе. Напон напајања је 220-240В, 50Хз. Маса светиљке је око 4,75 кг. Светиљка има сервисни таг, који омогућава, уз употребу апликације на мобилном уређају, детаљан опис светиљке, упутство за монтажу и одржавање, регистрацију светиљке, списак сервисних делова, програмирање драјвера на земљи. Светиљка треба да је усклађена са европским директивама који важе за производе, да има ЦЕ знак. Светиљка и предспојна справа морају бити од истог светски реномираног произвођача. |  |  |
| Пројектор је сличан типу Philips CoreLine Tempo Large BVP125 LED80-4S/740 A или одговарајућа. | Комад | 3 |
| Мерење и испитивање осветљаја и издавање стручног налаза. Израда пројекта изведеног стања | Комплет | 1 |
| Образац 11. СТРУКТУРА ЦЕНЕ СА УПУСТВОМ КАКО СЕ ПОПУЊАВА |  |  |
| ПОЗ. | НАЗИВ | Кол. | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом | Понуђена светиљка/ произвођач |
| 1 | Демонтажа постојећих светиљки и транспорт на место које одреди наручилац. | 443 |  |  |  |  |  |
| 2 | Испорука и постављање ПВЦ каналица одговарајућих димензија | 100 |  |  |  |  |  |
| 3 | Испорука, монтажа и повезивање кабла типа РР-Y 3х1,5мм2 | 300 |  |  |  |  |  |
| 4 | Монтажа нових светиљки | 602 |  |  |  |  |  |
| 5 | Молерски радови са испоруком материјала на местима демонтираних старих светиљки (попуњавање рупа, глетовање, кречење у боји идентичној са постојећом подлогом). | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Светиљка је слична типу Philips SM060C LED32S/840 PSU W20L120 или одговарајућа. | 193 |  |  |  |  |  |
| 7 | Светиљка је слична типу Philips RC065B LED32S/840 PSU W60L60 NOC + RC125Z SMB W60L60 или одговарајућа. | 224 |  |  |  |  |  |
| 8 | Светиљка је слична типу Philips WL060V LED11S/840 PSU II WH или одговарајућа. | 83 |  |  |  |  |  |
| 9 | Светиљка је слична типу Philips CorelIne Trunsking LL121X LED45S/840 PSU A 5 WH или одговарајућа. | 5 |  |  |  |  |  |
| 10 | Светиљка је слична типу Philips Fit wall lamp chrome 3x2.5W SELV или одговарајућа. | 6 |  |  |  |  |  |
| 11 | Светиљка је слична типу Philips DN060B LED18S/840 PSU WH или одговарајућа. | 51 |  |  |  |  |  |
| 12 | Светиљка је слична типу Philips DN060B LED8S/840 PSU WH или одговарајући. | 37 |  |  |  |  |  |
| 13 | Пројектор је сличан типу Philips CoreLine Tempo Large BVP125 LED80-4S/740 A или одговарајућа. | 3 |  |  |  |  |  |
| 14 | Мерење и испитивање осветљаја и издавање стручног налаза. Израда пројекта изведеног стања | 1 |  |  |  |  |  |

Понуђачи треба да попуне образац структуре цене тако што ће:

- у колону 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке

- у колону 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке

- у колону 6. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.)

- у колону 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.)

- у колону 8. уписати Назив опреме/произвођача која се нуди

Укупна цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива трошкове које понуђач има у реализацији изведених радова.

Понуђач је у обавези да искаже тражене податке из Обрасца структуре цене у противном понуда ће се одбити.

Датум:                                                                                         Потпис овлашћеног  лица

Образац 12.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. И  76. Закона

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке „Набавка и уградња штедљиве расвете“ бр. 1-41/3, испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

- Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН);

- Понуђач испуњава све додатне услове да располаже неопходним пословним, финансијским и техничким капацитетом.

Место:_____________                                                            Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.

Образац 13.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач  _____________________________________________[навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке добара „Набавка и уградња штедљиве расвете“, бр. 1-41/3 испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

- Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

- Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

- Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

- Понуђач испуњава све додатне услове да располаже неопходним пословним, финансијским и техничким капацитетом.

Место:_____________                                                            Подизвођач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

Образац 14.

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Образац 15.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА _________________________________ДА ЈЕ ОБИШАО ПРЕДМЕТНУ ЛОКАЦИЈУ

Изјављујем да смо посетили локације које су предмет јавне набавке и то:

| Објекат | Овлашћено лице наручиоца | Потпис и печат овлашћеног лица наручиоца | Датум обиласка локације: |
| --- | --- | --- | --- |
| Објекат Високе пословне школе струковних студија у Новом Саду, Владимира Перића Валтера бр.4 |  |  | ________.2018. |

Понуђач_________________________________________________ у поступку јавне набавке добара - ЈН Ред. бр. 1/41/3  '' Набавка и уградња штедљиве расвете '', изјављује да је посетио локацију која је предмет јавне набавке и стекао увид и све информације које су неопходне за припрему понуде.

Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима за извођење радова и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени.

Приликом обиласка локација омогућен нам је увид у постојеће стање објеката и пројектно техничку документацију.

Датум обиласка:_________________

Потпис овлашћеног лица НАРУЧИОЦА

______________________

________________________________                    М.П

Потпис овлашћеног лица ПОНУЂАЧА: _________________                    М.П.

Образац 16.

СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Навести радове који су предмет јавне набавке који су изведени у претходне три године:

| Инвеститор | Период извођења радова | Вредност изведених радова (без ПДВ-а) | Врста радова |
| --- | --- | --- | --- |

Датум:                                                                                           Потпис овлашћеног  лица

____. ____. 2018. године                           	                      _____________________________

Напомена: Образац копирати у довољном броју примерака

Образац 17.

______________________________________________

Назив и адреса Инвеститора:

________________________________

Пун назив Понуђача

________________________________

седиште Понуђача

У складу са чл. 77 ЗЈН ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/2015, 68/2015) издаје се

П О Т В Р Д А

НАРУЧИОЦА (ИНВЕСТИТОРА) О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

Овим потврђујемо да је ___________________________________________________ (Назив и седиште понуђача), у претходне 3 годинe (2015, 2016, 2017. година) реализовао уговоре закључене са _______________________________ ______________________ (Назив и седиште инвеститора) реализовао закључене уговоре који су предмет јавне набавке добара - ЈН Ред. бр. 1/41/3  '' Набавка и уградња штедљиве расвете ''

| Ред. бр. | Објекат - предмет уговoра | Број и датум уговора | Број и датум окончане ситуације | Износ извршених радова |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Г |  |  |  |

Контакт особа  инвеститора ________________________________ телефон _________________

Потврда се издаје на захтев Понуђача: _______________________________________________

ради учествовања  у поступку јавне набавке добара - ЈН Ред. бр. 1/41/3  '' Набавка и уградња штедљиве расвете ''

М.П. ( Инвеститора)               ______________________________

Потпис овлашћеног лица инвеститора

У случају више референтних наручилаца потврду ископирати у довољном броју примерака